## Überwachungsergebnisse
Zimmermann GmbH & Co. KG (2223609) / PN CP-Anlage (2224004)
Überwachungsergebnisse.xlsx 06.12.2022 20:43

Stoffname	Stoff-Nr.	Methoden-Nr.	Maßeinheit	Vorbeh.	01.09.2022	10.08.2022	09.08.2022	20.04.2022	06.04.2022	08.12.2021	01.12.2021	14.10.2021	08.09.2021	04.08.2021	16.06.2021	27.04.2021	17.03.2021	12.01.2021	02.12.2020	15.10.2020	08.09.2020	01.09.2020	29.07.2020	14.05.2020	21.04.2020	06.04.2020	28.01.2020	06.11.2019	30.10.2019	24.10.2019	28.08.2019	07.08.2019	25.06.2019	27.03.2019	18.03.2019	26.02.2019	06.12.2018	19.11.2018	25.10.2018	16.07.2018	05.07.2018	27.03.2018	08.03.2018	01.03.2018	14.02.2018	02.02.2018	26.01.2018	23.01.2018	18.01.2018	15.01.2018	12.01.2018	09.01.2018	29.12.2017	22.12.2017	14.12.2017	08.12.2017	12.10.2017	30.08.2017	04.07.2017	20.06.2017	05.04.2017	08.03.2017	21.02.2017	25.01.2017	24.10.2016	12.10.2016	08.09.2016	14.04.2016	07.04.2016	04.12.2014	08.10.2014	12.05.2014	03.04.2014	12.12.2013	26.11.2013	15.08.2013	05.07.2013	04.06.2013	27.02.2013	30.10.2012	04.10.2012	20.06.2012	24.04.2012	29.11.2011	28.06.2011	04.05.2010
1,1,1,2-Tetrachlorethan	2015	DIN EN ISO 9562 Abschnitt 9.3.4: Fe	µg/l	ges.					<0,5
1,1,1-Trichlorethan	2010	Direkt, LC-MS-MS	µg/l	ges.	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	n.a.	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	n.a.	n.a.	<0,5	n.a.	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
1,1,2-Trichlorethan	2011	DIN 38405-D1-2: Dez 1985	µg/l	ges.					<0,5
1,2,3-Trichlorbenzol	2059	Analog DIN 38407-42: Mär 2011	µg/l	ges.	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	n.a.	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,2,4-Trichlorbenzol	2060	DIN ISO 17289: Dez 2014	µg/l	ges.	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,14	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	n.a.	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,38	0,12
1,2,4-Trimethylbenzol	2407	DIN 38407-F9-1: Mai 1991	µg/l	ges.					8,6
1,2-Dichlorethan	2005	nach Laborjournal	µg/l	ges.	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,98	3,6	28	3,1	n.a.	5,8	3,6	2,1	<0,5	<0,5	<0,5	n.a.	n.a.	<0,5	n.a.	1,9	<0,5	1,9	1,3	3,2	<0,5
1,2-Dichlorethen, cis	2028	SPE, LC-MS-MS	µg/l	ges.					<0,5
1,2-Dichlorethen, trans	2029	DIN EN ISO 11885: Apr 1998	µg/l	ges.					n.a.
1,2-Dichlorpropan	2025	DIN EN ISO 11885: Sep 2009	µg/l	ges.					<0,5
1,3,5-Trichlorbenzol	2061	DIN 38407-42: Mär 2011	µg/l	ges.	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	n.a.	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
1,3,5-Trimethylbenzol	2413	DIN 38407-43: Okt 2014	µg/l	ges.					13	<1	<1
1,3,5-Trimethylbenzol	2413	DIN 38407-42: Mär 2011	µg/l	ges.					1
4-Methylbenzotriazol	4098	DIN 38414-14: Aug 2011	µg/l	ges.					440
5,6-Dimethylbenzotriazol	4100	DIN EN ISO 11348-2: Mai 2009	µg/l	ges.					0,45
5-Methylbenzotriazol	4099	Analog DIN 38407-42: Mär 2011	µg/l	ges.					420
Acesulfam-H	4392	DIN EN ISO 9377-2: Jul 2001	µg/l	ges.					1,7
Adsorbierbare organische Fluorverbindungen (AOF)	1351	DIN EN ISO 11885: Apr 1998	mg/l	ges.					0,003	0,04			0,054	0,023		0,21	n.a.					0,067	0,062	0,05	0,048	0,021	0,058	0,027
Adsorbierbare organische Halogenverbindungen (AOX)	1343	DIN EN ISO 10304-1: Jul 2009	mg/l	ges.	0,82	1	0,61	0,7	0,74	0,68	0,86	<0,015	0,95	<0,015	<0,015	0,68	<0,015	<0,015	<0,015	<0,015	1,1	0,84	<0,015	0,72	<0,015	1,1	<0,015	<0,015	0,93	<0,015	0,48	0,5	0,65	<0,015	1,5	0,51	0,71	0,79	1,3	0,62	0,28	0,27	0,99	0,4	0,92					0,53	n.a.	0,69	0,32	0,37	0,71	0,93	0,47	0,29	0,2	0,49	0,47	0,35	<0,015	0,23	<0,015
Adsorbierbare organische Halogenverbindungen (AOX)	1343	nach Laborjournal	µg/l	ges.					1.400	n.a.	220
Adsorbierbare organische Halogenverbindungen (AOX)	1343	DIN EN ISO 11885: Apr 1998	mg/l	ges.					1					0,67	2,599
Adsorbierbare organische Halogenverbindungen (AOX)	1343	SPE, LC-MS-MS	mg/l	ges.					n.a.	n.a.	1,1	0,37	0,43	0,93	0,79	0,33	2,1	0,379
Aluminium	1131	DIN EN ISO 11885: Apr 1998	mg/l	ges.					0,8	0,4
Aluminium	1131	DIN 38407-42: Mär 2011	µg/l	ges.					1.800	2.000			300	500	500	300	<100	<100	<100	<100
Aluminium	1131	DIN EN 27888: Nov 1993	µg/l	ges.	n.a.	n.a.	n.a.	350	<100	270	350	360	240	<100	270	<100	<100	<100	<100	<100	190	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	150	310	200	<100	270	290	130	<100	<100	<100	200	140	<100	<100	180	140	130	150	360	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100
Ammonium-Stickstoff	1249	DIN 38407-F9-1: Mai 1991	mg/l	ges.					180	180	150	0,88	150	160	0,64	100	0,67	0,28	0,35	3	4,9	2,3	0,87
Ammonium-Stickstoff	1249	Analog DIN 38407-42: Mär 2011	mg/l	gel.					260	120
Ammonium-Stickstoff	1249	DIN EN ISO 11885: Sep 2009	mg/l	ges.	170	340	280	360	190	37	270	240	220	200	170	170	210	150	360	380	360	380	320	450	130	140
Antimon	1145	DIN EN ISO 11885: Apr 1998	mg/l	ges.					<0,02	0,03
Antimon	1145	DIN 38407-43: Okt 2014	µg/l	lj.					70	<20	<20
Antimon	1145	DIN 38407-F9-1: Mai 1991	µg/l	ges.					30	<20	20	<20	<20
Arsen	1142	Analog DIN 38407-42: Mär 2011	µg/l	ges.					16	17			10	<10	40	<20	<20	110	20	10	<15	31	<15
Arsen	1142	Direkt, LC-MS-MS	µg/l	ges.	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	52	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
Arsen	1142	DIN EN ISO 11885: Apr 1998	mg/l	ges.					0,03	0,02
Barium	1124	DIN EN ISO 11885: Sep 2009	mg/l	ges.					1,7	1,7
Barium	1124	DIN 38407-43: Okt 2014	µg/l	ges.					970	1.100	1.500	1.000	1.300	510	630	950	320	350	370
Barium	1124	DIN EN ISO 17852: Apr 2008	µg/l	ges.	2.900					2.600		2.200					2.200
Benzol	2048	DIN 38405-D13-2: Feb 1981	µg/l	ges.					350	59	1.700	1.200	33.000	32.000	140.000	120.000	360	5.700	390	20	<1
Benzol	2048	DIN EN ISO 12846: Aug 2012	µg/l	ges.	1.200	81	31	93	130	42	1.300	n.a.	n.a.	<0,2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	45	n.a.	n.a.	21	n.a.	69	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	42	110	n.a.	37	n.a.					2	88	9,9
Benzotriazol	4097	DIN 38407-42: Mär 2011	µg/l	ges.					4.400
Biphenyl	2351	DIN 38407-F9-1: Mai 1991	µg/l	ges.					0,58
Blei	1138	SPE, LC-MS-MS	mg/l	ges.					<0,01	0,02
Blei	1138	nach Laborjournal	µg/l	ges.					600					120	200			10	30	10	30	<10	10	<10	<10	11
Blei	1138	DIN 38407-43: Okt 2014	µg/l	ges.	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	21	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	40	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	56	<20	<20	<20	43	32	<20	<20	720	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
Bor	1211	SPE, LC-MS-MS	µg/l	ges.	33.000	13.000	10.000	41.000	16.000	11.000	19.000	15.000	18.000	10.000	9.800	6.200	2.100		5.000	2.800	8.000	5.600	6.300	6.800		2.800			2.100	15.000	16.000	16.000	4.800	7.100	6.100	15.000	2.400	3.800	3.300	9.900	9.700	6.700	4.200	10.000	2.400	6.300	3.700	5.600	8.700	1.300	3.800	23.000	25.000	40.000	5.700	13.000	30.000	5.300	11.000	6.100	7.800		6.100	5.200	6.100	6.300	15.000		2.000
Brombenzol	2055	DIN 38407-42: Mär 2011	µg/l	ges.					<0,2
Bromdichlormethan	2006	DIN ISO 15923-1: Jul 2014	µg/l	ges.					<0,5
BTXE	2950	DIN EN ISO 11885: Apr 1998	µg/l	ges.	2.200	230	82	130	270	110	1.400	n.a.	n.a.	220	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	171,2	n.a.	n.a.	57	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.					n.a.	n.a.	200
BTXE	2950	SPE, LC-MS-MS	µg/l	ges.					1.200	240	2.600	1.500	42.000	41.000	170.000	150.000	720	7.200
Butylbenzol	2414	Direkt, LC-MS-MS	µg/l	ges.					n.a.
Cadmium	1165	DIN 38407-43: Okt 2014	mg/l	ges.					<0,002	<0,002
Cadmium	1165	DIN 38407-43: Okt 2014	µg/l	ges.					7,1	5,6			2	4	<2	<2	<2	7	<2	10	1,399	<1	1,299
Cadmium	1165	DIN 38407-43: Okt 2014	µg/l	ges.	<3	<3	<3	10	<3	<3	5,7	4,9	150	14	7,7	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	25	<3	<3	<3	6,8	9,6	4,2	8,3	<3	<3	<3	6,5	9,9	5	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	21	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	5,4
Chemischer Sauerstoffbedarf	1533	DIN 38407-F9-1: Mai 1991	mg/l	ges.					6.234
Chlor, frei	1338	SPE, LC-MS-MS	mg/l	ges.					n. b.	<0,1	<0,1	n. b.	n. b.	<0,1
Chlor, frei	1338	DIN 38407-43: Okt 2014	mg/l	ges.					n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	<0,05	<0,05	n.a.	n.a.	<0,05	<0,05	n.a.	n.a.	0,1	2	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	n.a.	<0,05	<0,05					n.a.		<0,05	0,1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	0,2	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Chlor, frei	1338	SPE, LC-MS-MS	mg/l	ges.	n.a.	<0,05	<0,05	n.a.	n.a.	n.a.	<0,05
Chlorbenzol	2050	nach Laborjournal	µg/l	ges.					<2	3,599	2,2
Chlorbenzol	2050	Analog DIN 38407-42: Mär 2011	µg/l	ges.	0,4	1,7	1	0,24	0,48	0,51	0,79	<0,2	0,53	3	n.a.	0,31	1,6	0,3	0,66	n.a.	2,3	1,5	1,1	0,47	0,99	0,87	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,2	2	2,7	0,72	8,5	3,6
Chlorid	1331	DIN EN ISO 11885: Apr 1998	mg/l	ges.					9.848	1.954	5.885
Chlorid	1331	DIN 38407-43: Okt 2014	mg/l	gel.					12.000	10.000	11.000
Chlorid	1331	Analog DIN 38407-42: Mär 2011	mg/l	ges.					26.719	37.940
Chlorid	1331	DIN EN ISO 11885: Apr 1998	mg/l	ges.	37.000	23.000	30.000	31.000	27.000	n.a.	27.000	25.000	21.000	14.000	26.000	25.000	21.000	28.000	22.000	24.000	35.000	32.000	21.000
Chlorid	1331	DIN EN ISO 7027-1: Nov 2016	mg/l	ges.					36.700	21.500	12.600	18.000	19.700	12.000	58.600
Chlorid	1331	SPE, LC-MS-MS	mg/l	ges.					33.000	35.000	28.000	30.000	20.000	22.000	29.000	34.000	24.000	25.000	21.000	32.000	31.000	24.000	21.000	33.000	23.000	24.000	27.000	30.000	29.000	24.000					19.000	15.000			33.000		33.000	24.000	22.000	18.000	27.000	26.000	21.000	22.000	20.000	18.000	17.000	15.000	13.000
Chloroform	2001	Analog DIN 38407-42: Mär 2011	µg/l	ges.	2,7	2,3	3,5	2,4	1,9	4,7	6,3	n.a.	1,6	0,79	n.a.	0,98	3,7	1,4	2,1	n.a.	1,4	0,74	<0,5	2,6	0,82	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	<0,5	n.a.	<0,5	0,73	<0,5	0,95
Chrom	1151	DIN EN ISO 11885: Apr 1998	µg/l	ges.	<10	<10	<10	11	<10	12	12	<10	<10	<10	<10	<10	46	11	<10	<10	19	14	12	18	<10	<10	<10	39	15	15	35	<10	<10	12	43	<10	13	17	<10	<10	<10	15	30	12	<10	41	17	<10	15	<10	21	120	11	190	<10	12	22	<10	11	<10	12	11	14	11	<10	<10	<10	<10	<10
Chrom	1151	E DIN ISO 17289: Dez 2013	µg/l	ges.					310	87			130	170	80	50	<10	30	20	10	9,1	82	46
Chrom	1151	Analog DIN 38407-42: Mär 2011	mg/l	ges.					0,04	0,03
Chrom VI	1154	DIN 38407-F9-1: Mai 1991	mg/l	ges.					n.a.
Chrom VI	1154	DIN 38407-F9-1: Mai 1991	mg/l	ges.	n.a.	<0,03	<0,03	n.a.	n.a.	n.a.	<0,03	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	<0,03	0,16	n.a.	<0,03	<0,03	n.a.	n.a.	<0,03	<0,03	<0,03	n.a.	<0,03	n.a.	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	n.a.	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	n.a.	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	<0,03	n.a.	n.a.
Chrom VI	1154	DIN 38407-F9-1: Mai 1991	mg/l	ges.					n.a.					<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,009	<0,009	<0,009		<0,05	<0,05
Chrom VI	1154	DIN EN ISO 11885: Apr 1998	mg/l	ges.					n.a.					0,084
Coffein	2852	DIN EN ISO 11885: Sep 2009	µg/l	ges.					24
Cyanid, leicht freisetzbar	1234	DIN 38407-43: Okt 2014	mg/l	ges.	n.a.	<0,02	0,06	0,081	n.a.	n.a.	0,043	<0,02	n.a.	n.a.	0,78	n.a.	0,051	n.a.	0,033	<0,02	0,031	0,099	0,07	n.a.	0,06	n.a.	0,022	0,12	0,12	n.a.	0,052	0,046	n.a.	0,086	n.a.	0,05	n.a.	0,095	0,066	0,034	0,048		0,043	<0,02	0,051					0,062		0,026	0,024	<0,02	n.a.	0,064	0,052	0,2	0,06	0,17	0,055	0,023	0,05	0,055	0,13	0,097	0,04	n.a.	0,05	n.a.	0,09	0,14	0,02	0,019	0,029	<0,009
Cyanid, leicht freisetzbar	1234	DIN 38407-43: Okt 2014	mg/l	ges.					<0,05	n.a.	n.a.
Cyclamat-H	4393	Summe gem. AbwVWV / AbwV (R)	µg/l	ges.					<0,1
Daphnientoxizität	1675	DIN 38407-43: Okt 2014	-	ges.					384	96	48
Dibromchlormethan	2007	DIN 38407-43: Okt 2014	µg/l	ges.					<0,5
Dichlormethan	2000	nach Laborjournal	µg/l	ges.	34	2	n.a.	9,3	47	n.a.	n.a.	n.a.	6,7	1,9	n.a.	14	100	62	260	n.a.	4,7	n.a.	<0,5	9,4	23	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Eisen	1182	DIN 38407-43: Okt 2014	µg/l	ges.					15.000	31.000			5.000	7.600	11.000	7.300	5.400	5.100	7.000	5.600
Eisen	1182	DIN 38407-42: Mär 2011	µg/l	ges.	5.000	960	1.000	1.800	1.500	2.500	1.300	1.500	2.400	1.000	4.000	1.900	2.200	2.000	2.400	3.500	190	1.800	3.200	800	5.800	3.100	2.200	6.800	3.800	4.400	1.100	2.500	1.800	3.000	2.000	2.200	7.500	14.000	5.000	1.600	1.900	3.900	4.000	3.600	2.500	9.000					1.800		4.100	1.800	1.900	4.800	7.500	8.200	5.800	2.000	4.200	6.100	4.100	3.500	2.300
Eisen	1182	nach Laborjournal	mg/l	ges.					5,2	5,4
Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	1082	DIN EN ISO 11885: Apr 1998	mS/m	ges.	8.770	5.810	7.090	8.230	7.940	6.850	7.370	6.540	5.640	4.540	7.110	6.650	5.500	7.110	5.960	7.590	8.570	8.340	6.090	7.410	8.250	7.300	6.810	5.900	5.710	7.530	7.490	5.770	5.850	5.350	6.910	8.400	5.880	5.050	6.540	5.740	5.970	6.280	7.900	6.280	5.780	6.120	7.200	4.700	5.600	2.670	5.200	4.100	6.560	7.100	8.100	7.900	7.180	5.370	6.140	4.510	5.980	5.840	5.430	5.300	4.720	4.680	4.420	3.910	3.330	6.560	7.890	6.008	5.380	3.690	4.860	4.570	376	5.200	3.400	3.100	3.180	2.910	n. b.	1.658
Ethylbenzol	2415	DIN EN ISO 10523: Apr 2012	µg/l	ges.	39	20	4	2,4	10	5,6	2,7	7	4	18	n.a.	7,5	n.a.	7,1	11	n.a.	6,2	1,4	3,8	3	3,7	11	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3	5,8	7	2,1	3,1	2,2					<1	14	12
Ethylbenzol	2415	DIN EN ISO 11885: Apr 1998	µg/l	ges.					68	14	62	16	410	310	1.600	1.200	18	80	17	13	2,599
Ethyl-tert-butylether	2811	DIN 38407-43: Okt 2014	µg/l	ges.					n.a.
Fluorid	1321	Analog DIN EN ISO 6878, Abschnitt 7	mg/l	ges.					1,7	1,3			1,4	0,97		1,1	n.a.
Fluortrichlormethan	2835	DIN 38407-43: Okt 2014	µg/l	ges.					<0,5
Gesamtphosphat-Phosphor	1262	DIN 38407-42: Mär 2011	mg/l	ges.	n.a.	0,36	0,037	n.a.	n.a.	1,94	2,48	5,82	0,48	1,72		1,74	4,19	3	1,38	n.a.	18,9	1,32	n.a.	0,78	0,24	2,43	0,42	0,19	2,52	0,13	0,64	0,25	2,71	5,69	7,2	0,094
Gesamtphosphat-Phosphor	1262	nach Laborjournal	mg/l	ges.	n.a.	k.Ü.	k.Ü.	n.a.	n.a.	k.Ü.	k.Ü.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Gesamtphosphat-Phosphor	1262	DIN 38407-43: Okt 2014	mg/l	ges.					2,289	5,369	0,589
Giftwirkung von Abwasser auf Fischeier	1665	DIN EN ISO 10304-2: Nov 1996	-	ges.					24	48	n.a.
H4-Perfluordekansulfonsäure	4105	DIN 38404-C4-2: Dez 1976	µg/l	ges.					<0,01	<0,01			<0,01	<0,01		<0,01	<0,01					<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01
H4-Perfluordekansulfonsäure	4105	Direkt, LC-MS-MS	µg/l	ges.	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1			<0,1			<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	n.a.	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1					<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
H4-Perfluorhexansulfonsäure	4103	DIN EN 27027, Sichtscheibe: Mär 19	µg/l	ges.					<0,01	<0,01			<0,01	0,66		0,23	<0,01					<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,32	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01
H4-Perfluorhexansulfonsäure	4103	DIN 38407-F9-1: Mai 1991	µg/l	ges.	<0,1	1,3	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1			<0,1			<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1					<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
H4-Perfluoroktansulfonsäure	4089	Schnelltest LCK 310/343-2	µg/l	ges.					2,7	9,4			13	29		10	22					32	7,6	8	11	6,2	23	23	9,9	6,8		n.a.					n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
H4-Perfluoroktansulfonsäure	4089	SPE, LC-MS-MS	µg/l	ges.	7,4	58	2,5	4,8	8,2	3,5	19	8,6	18	2,1	22	6,5	18	7,1			<0,1	17			33			4,1	10	5,4	5,8	<0,1	5,2	11	4	3,4	1,2	3,5	1,1	10	17		4,1	5,5	9,7					2,1		3,1	8,8	19	1,7	6,2	11	19	5,2	n.a.	5,4	4,9	2,2	<0,1	9,1	n.a.	n.a.	n.a.
Hemmung der Lichtemission von Photobact.	1674	DIN 38407-F9-1: Mai 1991	-	ges.					96	128	48
Hexachlorbutadien	2030	DIN EN 1483, Absch 5: Jul 2007	µg/l	ges.	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	n.a.	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	n.a.	n.a.	<0,2	n.a.	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Isopropylbenzol	2417	DIN EN ISO 11885: Apr 1998	µg/l	ges.	36	0,8	0,7	<0,2	1,1	0,8	0,47	0,63	0,44	1	n.a.	0,37	1,7	0,4	0,42	n.a.	0,66	0,29	0,25	0,45	0,7	1,7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,35	0,34	0,28	0,47	n.a.	0,44
Isopropylbenzol	2417	DIN EN ISO 11885: Sep 2009	µg/l	ges.					<1	<1	9,1
Kobalt	1186	DIN EN 1483, Absch 5: Aug 1997	mg/l	ges.					0,03	0,01
Kobalt	1186	DIN EN ISO 6878, Abschnitt 7: Sep 2	µg/l	ges.					12	19			20	60	100	20	<10	60	40	30	10	19	48
Kobalt	1186	DIN 38407-43: Okt 2014	µg/l	ges.	n.a.	16	n.a.	6	<5	<5	5,6	<5	7,6	7,5	<5	11	<5	<5	9	6,1	<5	10	14	6,9	<5	6,7	<5	18	11	80	7,9	6,7	7,7	18	15	15	15	17	19	13	9,5	7,6	23	8,6	<5	14	11	5,6	11	<5	8,2	7,9	16	16	11	12	6,6	13	8,4	15	11	9,6	10	5,5	14	31	12	36	8,2
Kohlenwasserstoff-Index	1552	SPE, LC-MS-MS	mg/l	ges.	0,5	0,4	0,4	0,4	0,1	2,2	2,2	10	1	0,2	0,6	0,6	<0,1	0,2	1,3	<0,1	0,5	0,2	0,6	0,3	0,2	0,5	2	n.a.	n.a.	n.a.	1,1	0,6	0,8	3,2	25	n.a.	n.a.	1,6	1,6	0,2	0,5		0,5	0,6	0,4					0,2		0,3	0,3	0,6	2,4	0,9	4,7	1	0,5	0,4	<0,1	2,5	0,1	0,1	25	25	1,5	0,4	15	97	13	2,8	1,4	1,2	0,2	2,2	7,4	n.a.	2
Kupfer	1161	DIN 38409-H41-2: Dez 1980	µg/l	ges.	14	<10	<10	36	120	34	150	110	<10	<10	14	<10	36	<10	<10	17	31	<10	61	<10	64	16	27	22	59	<10	68	66	14	28	37	31	1.800	29	27	11	25	32	41	60	52	19	<10	<10	32	<10	<10	60	20	<10	21	<10	29	32	14	25	18	38	19	18	31	11	21	13	17
Kupfer	1161	DIN 38407-42: Mär 2011	mg/l	ges.					0,02	0,01
Kupfer	1161	DIN 38407-42: Mär 2011	µg/l	ges.					1.800					190	84			<10	40	30	30	<10	20	20	10	16	<3	92
Lufttemperatur	1015	DIN EN 1484: Aug 1997	°C	lj.					0,5	7	6	5	6	4,5	4	4	7,5		3
Mangan	1171	DIN 38407-43: Okt 2014	µg/l	ges.	1.100	1.000			580					850					790					920	1.400	780	1.200	840	1.000					910	750	1.300	540	540					780	710	500	750	580	690	1.000	720	440	560	460				700	900	830	780	690	880	670	690
Methyl-tert-butylether	2049	DIN 38414-14: Aug 2011	µg/l	ges.					<2	<2	68
Methyl-tert-butylether	2049	DIN 38407-42: Mär 2011	µg/l	ges.					n.a.
Molybdän	1155	DIN EN 25814: Nov 1992	µg/l	ges.					550		720				640		850					510				780		540		790		2.200	790			730	830		730			570			610					720					680		520	1.400		880					510
m-Xylol	2411	E DIN ISO 15923-1: Jan 2012	µg/l	ges.					14	9	16
m-Xylol und p-Xylol	2896	SPE, LC-MS-MS	µg/l	ges.					150	76	230	53	830	1.000	700	4.100	67	200
m-Xylol und p-Xylol	2896	DIN EN ISO 11885: Sep 2009	µg/l	ges.	220	62	15	7,5	36	18	9,6	23	16	75	n.a.	23	34	n.a.	38	n.a.	19	4,4	19	13	15	33	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	13	21	22	11	14	15					3,4	46	44
Naphthalin	2305	DIN 38407-43: Okt 2014	µg/l	ges.					17	22	<1
Naphthalin	2305	DIN EN ISO 11885: Sep 2009	µg/l	ges.	61					n.a.
Nickel	1188	DIN 38407-42: Mär 2011	µg/l	ges.	770	960	920	410	500	400	380	410	540	400	220	370	500	310	410	310	480	600	590	170	540	500	480	920	580	280	400	700	300	320	400	250	410	710	850	270	330	480	760	330	340	470	220	250	430	160	370	440	330	440	230	240	220	340	190	520	410	520	570	330	550	180	340	350	84
Nickel	1188	DIN EN ISO 11885: Apr 1998	µg/l	ges.					320	580			100	440	600	660	250	570	590	250	190	180	290
Nickel	1188	DIN 38407-43: Okt 2014	mg/l	ges.					0,9	0,3
Nitrat-Stickstoff	1245	DIN EN ISO 11885: Apr 1998	mg/l	ges.	220	97	480	280	140	n.a.	330	<0,3	360	97	640	8,4	<0,3	<0,3	470	<0,3	<0,3	290	240	796	<	102
Nitrat-Stickstoff	1245	DIN 38407-42: Mär 2011	mg/l	gel.					24	16
Nitrat-Stickstoff	1245	DIN 38404-C4-1: Dez 1976	mg/l	ges.					65	700	330	2.000	97	450	150	2,6	650	9,6	20	<0,3	280	17	<0,3
Nitrit-Stickstoff	1247	DIN EN ISO 11885: Sep 2009	mg/l	ges.	60	157	117	47,2	28,5	17,6	10,3	24,7	42,2	222	16,4	49	4,91	41,2	102	n.a.	16,3	127	106	158	47,2	122				102
Nitrit-Stickstoff	1247	DIN 38412-L30: Mär 1989	mg/l	ges.					165	220	251	n.a.	97,3	10,6	21,2	<0,02	0,06	26,7	30,8	0,02	<0,02	10,4	0,62
Nitrit-Stickstoff	1247	DIN 38404-C5: Jan 1984	mg/l	gel.					2,9	1,1
Organischer Kohlenstoff, gesamt (TOC)	1523	Analog DIN 38407-42: Mär 2011	mg/l	ges.	3.300	1.300	1.200	3.100	2.100	3.100	4.800	4.800	2.100	1.500	3.700	2.500	3.300	3.300	2.900	2.300	3.900	4.200	2.500	4.000	3.200	2.000	3.600	4.600	3.200	7.100	4.400	4.400	5.800	2.100	2.600	4.500	3.500	2.100	4.300	2.500	3.700	4.017	2.423	1.616	1.734	2.641	2.199	2.083	2.336	1.630	2.156	2.037			2.544		2.940	2.810	1.900	1.820	2.800	3.060	2.680	26.010	3.780	1.610	2.040	1.980	1,2	2.940	1.580	2.700	1.800	1.900	3.900	4.500	7.300	1.600	3.500	1.600	1.500	2.060	3.630	1.200
o-Xylol	2410	SPE, LC-MS-MS	µg/l	ges.					140	41	130	34	810	860	5.700	3.700	41	250	30	22	5,199
o-Xylol	2410	Analog DIN 38407-42: Mär 2011	µg/l	ges.	230	39	12	5,6	22	11	10	n.a.	8,9	35	n.a.	15	16	13	16	n.a.	11	2,7	16	8,3	10	23	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	18	15	12	6,5	7,2	8,9					2,1	26	24
p-Cymol	2494	DIN EN ISO 11885: Apr 1998	µg/l	ges.					n.a.
p-Diisopropylbenzol	2496	DIN 38407-42: Mär 2011	µg/l	ges.					<0,2
Perfluorbutansulfonsäure inkl. Isomere	4009	Analog DIN 38407-42: Mär 2011	µg/l	ges.	1,3	10	<0,1	11	3,3	<0,1	0,64	0,64	<0,1	3,6	3,4	3,2	1,3	2			3,6	3,4			3			1,7	3,9	3,4	12	4,4	<0,1	<0,1	17	3,1	1,4	4,2	2,5	4,5	<0,1		<0,1	1,2	<0,1					7,4		5,1	18	<0,1	<0,1	2,1	18	15	15	4	8,3	<1	<0,1	64	60	1,7	44	6
Perfluorbutansulfonsäure inkl. Isomere	4009	DIN EN ISO 11885: Sep 2009	ng/l	ges.					12.000	33.000
Perfluorbutansulfonsäure inkl. Isomere	4009	DIN EN ISO 10304-1: Jul 2009	µg/l	ges.					3,4	6,5			6	27		3,6	120					11	23	17	1,9	4,8	35	1,5	8,2	3,4		n.a.					5,8	37	20	48	43
Perfluorbutansulfonsäure inkl. Isomere	4009	DIN EN ISO 13395: Dez 1996	µg/l	ges.					3,2	6,199	25	20	63	11
Perfluorbutansäure	2853	Analog DIN 38407-42: Mär 2011	µg/l	ges.					0,93	1,5			0,86	1,9		0,34	<0,01					0,22	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,22	0,21		<0,01					<0,58	<3,7	<2	<0,025	<0,025
Perfluorbutansäure	2853	abgelesener Wert	ng/l	ges.					<1.200	n.a.
Perfluorbutansäure	2853	DIN 38407-43: Okt 2014	µg/l	ges.					<0,449	<0,61	<0,49	<2	3,5	0,899
Perfluorbutansäure	2853	DIN EN 27027, Quant. Best.: Mär 199	µg/l	ges.	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	1,5	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,57			<0,1	<0,1			<0,1			0,73	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,13	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1					<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	5,5	<0,1	<0,1	<1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Perfluordekansulfonsäure	4084	DIN EN 26777: Apr 1993	µg/l	ges.					<0,01	<0,01			<0,01	<0,01		<0,01	<0,01					<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01					n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Perfluordekansulfonsäure	4084	Schnelltest LCK 313	µg/l	ges.	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1			<0,1			<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	n.a.	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1					<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<1	<0,1	<0,1	<0,1	n.a.	n.a.	n.a.
Perfluordekansäure	2858	DIN 38407-43: Okt 2014	ng/l	ges.					<1.200	<25
Perfluordekansäure	2858	Analog DIN 38407-42: Mär 2011	µg/l	ges.					<0,01	<0,01			<0,01	<0,01		<0,01	<0,01					<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01					<0,58	n.a.	<2	<0,025	<0,025
Perfluordekansäure	2858	DIN ISO 15923-1: Jul 2014	µg/l	ges.	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1			<0,1			<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	n.a.	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1					<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<1	<0,1	<0,1	<0,1	n.a.	<0,1	<0,1
Perfluordekansäure	2858	DIN EN ISO 11732, Absch 4: Mai 2005	µg/l	ges.					<0,449	n.a.	<0,49	<2	<0,349	<0,25
Perfluordodekansäure	2860	DIN 38405-D24: Mai 1987	µg/l	ges.					<0,01	<0,01			<0,01	<0,01		<0,01	<0,01					<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01					n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Perfluordodekansäure	2860	DIN EN ISO 11885: Sep 2009	µg/l	ges.	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1			<0,1			<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	n.a.	n.a.	<0,1	<0,1	n.a.	<0,1	<0,1	n.a.	n.a.		<0,1	<0,1	<0,1					<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<1	<0,1	<0,1	<0,1	n.a.	n.a.	n.a.
Perfluorheptansulfonsäure	4104	DIN 38407-43: Okt 2014	µg/l	ges.					<0,01	<0,01			<0,01	<0,01		<0,01	<0,01					<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01
Perfluorheptansulfonsäure	4104	DIN EN ISO 11885: Apr 1998	µg/l	ges.	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1			<0,1			<0,1	n.a.	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1					<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Perfluorheptansäure	2856	DIN EN ISO 11885: Apr 1998	µg/l	ges.	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1			<0,1			0,3	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1					<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	1,4	<0,1	<0,1	<1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Perfluorheptansäure	2856	DIN EN ISO 11885: Apr 1998	µg/l	ges.					<0,449	<0,61	<0,49	<2	<0,349	<0,25
Perfluorheptansäure	2856	DIN EN 1485, Abschnitt 8.2.2: Nov 1	µg/l	ges.					<0,01	<0,01			<0,01	0,24		<0,01	<0,01					<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01					<0,58	<3,7	<2	<0,025	<0,025
Perfluorheptansäure	2856	DIN 38407-F9-1: Mai 1991	ng/l	ges.					<1.200	<25
Perfluorhexansulfonsäure inkl. Isomere	4010	DIN 38407-43: Okt 2014	µg/l	ges.	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1			<0,1			0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1					<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	1,1	<0,1	7,2	<0,1	<0,1	<1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Perfluorhexansulfonsäure inkl. Isomere	4010	DIN EN ISO 11885: Apr 1998	µg/l	ges.					2,299	<0,61	<0,49	<2	1,7	1,299
Perfluorhexansulfonsäure inkl. Isomere	4010	SPE, LC-MS-MS	µg/l	ges.					<0,01	<0,01			<0,01	<0,01		<0,01	<0,01					<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01					<0,58	<3,7	<2	<0,025	<0,025
Perfluorhexansulfonsäure inkl. Isomere	4010	DIN 38407-42: Mär 2011	ng/l	ges.					<1.200	800
Perfluorhexansäure	2855	Analog DIN 38407-42: Mär 2011	µg/l	ges.	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	7,8	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1			<0,1			2,8	0,32	<0,1	<0,1	<0,1	0,11	<0,1	<0,1	<0,1	0,12	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1					<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	14	<0,1	<0,1	<1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Perfluorhexansäure	2855	DIN 38407-43: Okt 2014	ng/l	ges.					<1.200	<25
Perfluorhexansäure	2855	DIN EN ISO 10304-1: Jul 2009	µg/l	ges.					0,29	0,46			0,34	0,64		1,9	<0,01					0,41	<0,01	<0,01	0,22	<0,01	0,27	0,35	0,2	<0,01		<0,01					<0,58	<3,7	<2	<0,025	<0,025
Perfluorhexansäure	2855	DIN EN ISO 10304-2: Nov 1996	µg/l	ges.					1,299	<0,61	<0,49	<2	1,7	0,92
Perfluornonansäure	2857	DIN EN ISO 11885: Apr 1998	ng/l	ges.					<1.200	<25
Perfluornonansäure	2857	DIN 38407-43: Okt 2014	µg/l	ges.					<0,01	<0,01			<0,01	<0,01		<0,01	<0,01					<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01					<0,58	n.a.	<2	<0,025	<0,025
Perfluornonansäure	2857	Analog DIN 38407-42: Mär 2011	µg/l	ges.					<0,449	n.a.	<0,49	<2	<0,349	0,509
Perfluornonansäure	2857	Analog DIN 38407-42: Mär 2011	µg/l	ges.	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1			<0,1			<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1					<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<1	<0,1	<0,1	<0,1	n.a.	<0,1	<0,1
Perfluoroktansulfonsäure inkl. Isomere	4007	Analog DIN 38407-42: Mär 2011	µg/l	ges.	<0,1	<0,1	<0,1	0,55	0,53	<0,1	<0,1	<0,1	0,58	<0,1	0,5	0,46	<0,1	<0,1			<0,1	2,1			<0,1			0,32	1,4	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,21	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1					<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	2,4	<0,1	<0,1	<1	<0,1	<0,1	1,3	<0,1	<0,1	1
Perfluoroktansulfonsäure inkl. Isomere	4007	Direkt, LC-MS-MS	ng/l	ges.					<1.200	19.000
Perfluoroktansulfonsäure inkl. Isomere	4007	SPE, LC-MS-MS	µg/l	ges.					<0,01	0,38			<0,01	<0,01		<0,01	<0,01					0,48	<0,01	<0,01	0,24	<0,01	<0,01	<0,01	0,32	0,32		n.a.					<0,58	<3,7	<2	<0,025	<0,025
Perfluoroktansulfonsäure inkl. Isomere	4007	DIN 38407-F9-1: Mai 1991	µg/l	ges.					4,5	1,2	4,9	<2	2,9	3,2
Perfluoroktansäure inkl. Isomere	4008	DIN EN ISO 11885: Apr 1998	µg/l	ges.	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,6	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1			<0,1			<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1					<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<1	<0,1	<0,1	<0,1	n.a.	<0,1	<0,1
Perfluoroktansäure inkl. Isomere	4008	DIN 38407-43: Okt 2014	µg/l	ges.					2,2	<0,61	<0,49	<2	<0,349	0,289
Perfluoroktansäure inkl. Isomere	4008	Direkt, LC-MS-MS	µg/l	ges.					<0,01	<0,01			<0,01	0,21		<0,01	<0,01					<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01					<0,58	n.a.	<2	<0,025	<0,025
Perfluoroktansäure inkl. Isomere	4008	DIN EN ISO 11885: Apr 1998	ng/l	ges.					<1.200	190
Perfluorpentansäure	2854	DIN EN ISO 7027, Abschnitt 6: Apr 2	µg/l	ges.					<0,449	<0,61	<0,49	<2	0,92	1,399
Perfluorpentansäure	2854	DIN 38407-43: Okt 2014	µg/l	ges.	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	1,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	n.a.	<0,1			<0,1	<0,1			<0,1			0,74	n.a.	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1					<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	7,2	<0,1	<0,1	<1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Perfluorpentansäure	2854	Analog DIN 38407-42: Mär 2011	ng/l	ges.					<1.200	<25
Perfluorpentansäure	2854	DIN EN ISO 11885: Sep 2009	µg/l	ges.					<0,01	n.a.			<0,01	n.a.		n.a.	n.a.					<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01					<0,58	<3,7	<2	<0,025	<0,025
Perfluorundekansäure	2859	DIN 38407-43: Okt 2014	µg/l	ges.	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1			<0,1	<0,1			<0,1			<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	n.a.	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		<0,1	<0,1	<0,1					<0,1		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<1	<0,1	<0,1	<0,1	n.a.	n.a.	n.a.
Perfluorundekansäure	2859	DIN 38407-42: Mär 2011	µg/l	ges.					<0,01	<0,01			<0,01	<0,01		<0,01	<0,01					<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01					n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
PFC aus Capstoneprodukt 1157 (B)	4230	DIN ISO 15923-1: Jul 2014	µg/l	ges.					n.a.		n.a.
PFC aus Capstoneprodukt 1157 (B)	4230	DIN EN ISO 11885: Apr 1998	µg/l	ges.	2,8	0,57	0,57	13	2.000	0,84	1,1		1,9	2,7		n.a.			n.a.	89			150	3,5		410	0,52	63	3					3,9	7,9	3,3	41	6,6	1,2	0,63	0,29	0,24		n.a.
PFC aus Capstoneprodukt 1157 (B)	4230	DIN 38407-42: Mär 2011	µg/kg	ges.					n.a.
PFC aus Capstoneprodukt 1157 (B)	4230	DIN EN ISO 11885: Apr 1998	µg/m³	ges.					n.a.
PFC aus Capstoneprodukt 1183 (A)	4229	DIN ISO 15923-1: Jul 2014	µg/kg	ges.					n.a.
PFC aus Capstoneprodukt 1183 (A)	4229	DIN EN ISO 11885: Sep 2009	µg/l	ges.					n.a.	n.a.		n.a.
PFC aus Capstoneprodukt 1183 (A)	4229	DIN 38407-42: Mär 2011	µg/l	ges.	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01	<0,01		<0,01			n.a.	<0,01			<0,01	<0,01		<0,01	<0,01	<0,01	<0,01					<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01		<0,01
Phosphor, gesamt	1269	DIN 38409-H22, Abschnitt 10.3.4: Fe	µg/l	ges.					9.200	14.000			9.700	15.000	8.300	2.800	21.000	8.400	7.600	3.400
Phosphor, gesamt	1269	DIN EN ISO 11885: Apr 1998	µg/l	ges.	8.900	2.200	1.700	5.500	3.800	2.700	3.300	14.000	4.800	2.600	1.900	2.300	7.600	3.000	1.900	4.900				1.700	3.100	2.400	3.800	4.000	6.600	8.100	15.000	7.600	4.400	6.900	7.700	7.100	5.900	7.800	7.100	11.000	8.300	31.000	1.600	1.300	2.100	24.000	8.000			2.500	4.000	8.200	3.200	4.400	1.800	9.900	5.100	2.700	2.400	5.400	1.800	1.500	2.700	1.700	1.900	1.100	7.900	4.100	1.400
Phosphor, gesamt	1269	DIN 38407-F9-1: Mai 1991	mg/l	ges.					19	13
pH-Wert	1061	DIN 38407-43: Okt 2014	-	ges.	7,2	6,7	6,8	8,3	8,5	8,8	9,3	8,7	8,4	7,6	8,6	7,8	8,8	7,7	7,5	7,5	7,7	8,3	7,2	8,2	8,9	8,4	8,4	7,3	7,4	7	7,8	7,9	7,9	7,3	7,8	7,9	7,1	8,9	7	7,9	8,1	7,9	8,1	8	8,1	8	8,7	7,6	7,6	8,3	7,9	8	7,5	7,4	7,6	7,7	8,6	8,1	9	7	7,9	7,9	7,6	8,2	8	8	7,9	7,2	8	7,1	8,8
pH-Wert	1061	DIN EN ISO 11885: Apr 1998	-	ges.					8,9	8,7	8,7	9	9,9	11	9	9,399	10,3	9,199	9,5	n. b.	9,399
Propylbenzol	2416	DIN 38407-43: Okt 2014	µg/l	ges.					0,72
p-Xylol	2412	DIN EN ISO 11885: Sep 2009	µg/l	ges.					14	9	5,199
Quecksilber	1166	DIN EN 1483, Absch 5: Aug 1997	µg/l	ges.					n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,016	n.a.		0,006
Quecksilber	1166	DIN 38404-C4-1: Dez 1976	µg/l	ges.	0,14	<0,1	<0,1	0,59	0,29	0,18	0,4	3,6	<0,1	<0,1	<0,5	<0,5	n.a.	<0,1	0,15	<0,1	<0,1	<0,1	0,12	<0,1	<0,1	<0,1	0,77	<0,1	0,15	<0,1	0,11	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	0,13
Quecksilber	1166	DIN ISO 15923-1: Jul 2014	µg/l	ges.					n.a.	0,22	0,13	0,74	0,1		0,3	1,1	0,65					0,27		0,19	0,32	0,12	0,36	0,11	0,12	<0,1	0,16	0,14	0,17	<0,1	<0,1	<0,1
Quecksilber	1166	DIN EN ISO 11885: Apr 1998	µg/l	ges.					10	3,7			1,9	2	6,2	<0,1	7,6	20	0,699	4,199	5	12	0,67
Quecksilber	1166	DIN 38407-43: Okt 2014	mg/l	ges.					0,001	0,003
Saccharin	4170	DIN EN ISO 7027, Abschnitt 6: Apr 2	µg/l	ges.					4.300
Sauerstoff	1281	SPE, LC-MS-MS	mg/l	ges.	2,2	1,9	2,7	2,8	4,4	7	8,1	6,3	5,4	1	6,6	6	6,2	7,3	7,6	7,6	1,7	5,1	5	2,7	4,3	5,9	5,3	1,2	3,7	4,7	3,5	4,8	4,7
Sauerstoff	1281	DIN 38407-43: Okt 2014	mg/l	ges.					3,8	6,1	4,9	5,2	6,8	6,1	6,3	6,8	6,8	8	8,4	7,6	5,2	4,2	7,8	6,1	8,3	7,8	7,4	7,7	4,2	5,9	6,7	4,4	5,6	4,9	6,7	n.a.
Sauerstoff	1281	SPE, LC-MS-MS	mg/l	ges.					n. b.	4,8
sec.-Butylbenzol	2418	DIN 38407-43: Okt 2014	µg/l	ges.					n.a.
Selen	1218	DIN 38407-43: Okt 2014	µg/l	ges.					<20	<20	<20	30	<20	<20	<20	<20
Selen	1218	Analog DIN 38407-42: Mär 2011	mg/l	ges.					<0,02	<0,02
Sichttiefe (Sichtscheibe)	1033	DIN 38407-43: Okt 2014	cm	ges.					n. b.	n. b.
Silber	1162	DIN 38407-43: Okt 2014	mg/l	ges.					0,01	0,01
Silber	1162	SPE, LC-MS-MS	µg/l	ges.					30	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	10	9,1	4,5
Stickstoff, gesamt	1241	DIN 38407-42: Mär 2011	mg/l	ges.	870	620	980	1.200	630	860	1.500					370	640	230
Stickstoff, mineralisch (NH4, NO3, NO2)	1242	DIN 38405-D27: Jul 1992	mg/l	ges.	450	594	877	687,2	358,5	54,6	610,3	264,7	622,2	519	826,4	227,4	214,91	191,2	932	380	376,3	797	656	1.404	177,2	364
Stickstoff, mineralisch (NH4, NO3, NO2)	1242	DIN 38407-F9-1: Mai 1991	mg/l	ges.					410	1.100	731	2.000	344	621	172	103	651	36,6	51,2	3,02	285	29,7	1,49
Styrol	2356	DIN 38405-27, Abschnitt 5.5.1: Okt	µg/l	ges.					36	4,3	<1
Styrol	2356	DIN 38407-43: Okt 2014	µg/l	ges.					1,1
Sulfat	1313	DIN 38405-D4-1: Jul 1985	mg/l	ges.	790	780	810	780	580	n.a.	870	800	860	1.300	710	520	760	270	830	990	930	1.000	1.800
Sulfat	1313	DIN EN 12260: Dez 2003	mg/l	ges.					820	840	700	640	1.000	930	1.100	1.100	760	960	1.200	910	760					880	850
Sulfid	1311	DIN EN 1485, Abschnitt 8.2.2: Nov 1	mg/l	ges.					<0,1	<0,1	<0,1
Sulfid, leicht freisetzbar	1309	DIN EN ISO 15088: Jun 2009	mg/l	ges.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	<0,05	<0,05					1,1	<0,03	<0,03	<0,03	0,079	<0,029	0,25
Sulfid, leicht freisetzbar	1309	DIN EN ISO 11885: Apr 1998	mg/l	ges.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,1	<0,05	n.a.	<0,05	n.a.	<0,05	<0,05	<0,05	0,25	0,1	<0,05	<0,05	<0,05	0,14	n.a.	<0,05	n.a.	n.a.	<	<	<	0,07	0,13	0,09	<	n.a.	0,18
Summe aus 10 ausgewählten PFT	4013	Direkt, LC-MS-MS	µg/l	ges.					14	7,4	30	20	74	20
Summe aus 10 ausgewählten PFT	4013	DIN 38407-43: Okt 2014	ng/l	ges.					12.000	53.000
Summe aus 10 ausgewählten PFT	4013	SPE, LC-MS-MS	µg/l	ges.	1,3	10	n.a.	12	15	n.a.	0,64	0,64	0,58	3,6	3,9	3,7	1,3	2,6	4,6	8,8	3,6	5,5	7,2	30	3	n.a.				3,4	12	4,4	0,24	0,21	17	3,1	1,5	4,2	2,5	4,5	n.a.		n.a.	1,2	n.a.					7,4		5,1	18	n.a.	n.a.	2,1	19	15	53	4	8,3	n.a.	n.a.	63	61	n.a.	44	7
Summe aus 10 ausgewählten PFT	4013	Analog DIN 38407-42: Mär 2011	µg/l	ges.					5,8	n.a.	20	48	43
Summe aus PFOA und PFOS inkl. Isomere	4012	DIN 38407-42: Mär 2011	µg/l	ges.					n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Summe aus PFOA und PFOS inkl. Isomere	4012	SPE, LC-MS-MS	µg/l	ges.					6,699	1,2	4,9	<4	2,9	3,5
Summe aus PFOA und PFOS inkl. Isomere	4012	DIN EN ISO 11732, Absch 3 : Mai 200	µg/l	ges.	n.a.	n.a.	n.a.	0,55	1,1	n.a.	n.a.	n.a.	0,58	n.a.	0,5	0,46	n.a.	n.a.	n.a.	0,38	n.a.	2,1	n.a.	0,21	n.a.	n.a.				n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,21	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		n.a.	n.a.	n.a.					n.a.		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,4	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,3	n.a.	n.a.	<0,2
Summe aus PFOA und PFOS inkl. Isomere	4012	DIN ISO 15923-1: Jul 2014	ng/l	ges.					<2.400	19.000
Summe LHKW nach AbwV als Cl	2045	DIN 38407-43: Okt 2014	µg/l	ges.	29	n.a.	n.a.	7,8	39	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,8	n.a.	12	86	51	220	n.a.	5,1	n.a.	n.a.	7,8	19	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Summe LHKW+cis-1,2-Dichlorethen als Cl	4154	DIN ISO 15923-1: Jul 2014	µg/l	ges.					n.a.
Tetrachlorethen	2021	Analog DIN 38407-42: Mär 2011	µg/l	ges.	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	1,7	<0,5	<0,5	0,66	<0,5	<0,5	n.a.	0,79	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	n.a.	n.a.	<0,5	n.a.	<0,5	<0,5	<0,5	0,81	2,2	<0,5
Tetrachlormethan	2002	DIN 38407-43: Okt 2014	µg/l	ges.	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	n.a.	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	n.a.	n.a.	<0,5	n.a.	<0,5	<0,5	<0,5	n.a.	<0,5	<0,5
Toluol	2400	DIN EN ISO 11885: Sep 2009	µg/l	ges.					520	50	460	200	6.700	6.600	26.000	23.000	230	1.000	63	170	55
Toluol	2400	DIN EN ISO 11885: Apr 1998	µg/l	ges.	580	32	21	18	72	37	39	n.a.	91	88	n.a.	29	170	71	55	n.a.	90	n.a.	160	12	32	49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	<0,2	17	70	36	4	74					9,8	130	120
Tribrommethan	2003	DIN 38407-42: Mär 2011	µg/l	ges.					<0,5
Trichlorethen	2020	Direkt, LC-MS-MS	µg/l	ges.	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,93	<0,5	<0,5	2,7	<0,5	<0,5	n.a.	0,61	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	n.a.	n.a.	<0,5	n.a.	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,66	<0,5
Trifluoressigsaeure	4241	Direkt, LC-MS-MS	µg/l	ges.					470	1.000			770	29		60	22
Trübung	1035	DIN EN ISO 11885: Apr 1998	FNU	ges.					65	120
Trübung, Messg. d. gestreuten Strahlung	1029	DIN EN ISO 11885: Sep 2009	FNU	ges.	51	50	42	75	74	72	23	57	40	65	27	58	25	6,4	120	49
Trübung, Messg. d. gestreuten Strahlung	1029	DIN 38407-43: Okt 2014	FNU	ges.					160	420	150
Trübung, spektr. Schwäch.-Koeffizient	1039	DIN EN ISO 13395: Dez 1996	FNU	ges.					290	240	280	220	600	210	44	240	25	37	160	71	240	100	630	610	210	42	38	210	44	100	180	210	73	48	110	150	37	85	58	86	60	65	89	210	99	350	450	210	120	160	230		26
Vanadium	1141	SPE, LC-MS-MS	mg/l	ges.					0,14	0,13
Vanadium	1141	nach Laborjournal	µg/l	ges.	<10	<10	<10	10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	26	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10					<10		<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Vanadium	1141	DIN 38407-42: Mär 2011	µg/l	ges.					<10	<10			<10	<10	<10	20	<10	20	<10	20
Vinylchlorid	2024	nach Laborjournal	µg/l	ges.					<0,5
Wassertemperatur	1011	nach Laborjournal	°C	ges.	32,4	34,6	32,2	24,5	20,7	20,8	22,9	29,2	31,9	28,9	33,1	20,1	21,3	15,8	19,6	24,5	29,5	31	28,3	25,8	24,8	21,3	19,8	27,1	24,1	30,4	35,5	32	32,6	20,4	20,1	21,7	22,7	20,4	25,5	29,2	29,5	20,3	19,2	14,8	18,9	22,3	21,5	17,3	18,1	14,8	18,5	17	21,4	19,7	20,8	21,1	24,1	27,6	26,7	23,3	25,7	21,6	17,6	12,6	21,6	21	24,1	23,3	19,1	16,1	25,4	23,3	25,7	15,9	18,6	28,8	28,8	23,6	11	15,6	15,899		23,799	15,3
Wassertemperatur, ammoniumrelevant (VWV)	1012	DIN 38407-43: Okt 2014	°C	ges.					n. b.	n. b.
Wasservolumen	901	DIN EN ISO 11885: Apr 1998	m³/0,5h	lj.	2	9	6	3	3	3	8	4	3	4	2	4	3	2	3	2	3	5	2	8	4	2	7	2	2	2	5	7	1	4,25	3,47	5,13	2,65	1,96	5,13	2,54	5,26	n.a.	3,03	7,57	2,53					n.a.		3,94	2,5
Wasservolumen	901	Analog DIN 38407-42: Mär 2011	m³/0,5h	lj.	2	9	6	3	3	3	8	4	3	4	2	4	3	2	3	2	3	5	2	8	4	2	7	2	2	2	5	7	1	4,25	3,47	5,13	2,65	1,96	5,13	2,54	5,26		3,03	7,57	2,53					3,94	2,5
Zink	1164	nach Laborjournal	mg/l	ges.					1,6	0,45
Zink	1164	DIN EN ISO 11885: Apr 1998	µg/l	ges.	61	170	160	42	210	56	140	65	110	210	40	120	120	69	51	49	170	200	250	920	48	100	180	290	170	990	240	180	170	900	180	210	980	1.600	430	390	300	620	1.300	780	770	310	490	98	650	700	260	100	1.300	680	230	680	2.200	190	120	120	120	180	97	76	130	200	460	300	66
Zink	1164	DIN EN ISO 7393-2: Mär 2019	µg/l	ges.					2.400					5.200	12.000			640	1.400	1.100	480	2.000	200	650	260	93	140	1.200
Zinn	1137	DIN EN ISO 11885: Sep 2009	µg/l	lj.					<20	<20	<20

k.Ü.: < Überwachungswert
n.a.: nicht analysiert
n.b.: nicht bestimmbar (Messung ohne Ergebnis)
Bei Proben mit grün eingefärbten Spaltenkopf sind bereits einzelne Ergebnisse freigegeben, es liegen jedoch noch nicht alle Überwachungsergebnisse der Probenahme vor.